**询价公告——消防水带批量更换项目**

根据消防器材运行管理要求，厦门市儿童医院部分消防水带由于超过使用年限，不能达到消防使用要求，现就消防水带批量更新项目进行询价，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

**一、采购人**

厦门市儿童医院（复旦大学附属儿科医院厦门医院）

**二、采购项目**

**项目名称：消防水带批量更换项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** |
| 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝有塑料有衬里消防水带，长25米，供货方更换到位。（含抱箍、接头还使用原有接头，不能使用的接头供货方免费更换。） | 280 | 盘 |

**三、采购控制预算:**人民币叁万肆仟柒佰贰拾整，小写34720.00元。

**四、报价人资格要求**

#### （一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

#### 1、具有独立承担民事责任的能力（提供公司法人证件或生产厂家证件、营业执照，消防器材经营营业执照、法人身份证明）；

#### 2、投标人提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

#### 3、法律、行政法规规定的其他条件。

#### 4、本项目不接受联合体投标。

#### （二）根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，需提供下列证明文件：

#### 消防水带符合参数如下：

#### 1、提供《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》，为强制性认证发证检验项目，复印件加盖单位公章，提供原件备查；

#### 2、水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期；

#### 3、外观编织层应编织得均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤，里衬的厚度应均匀，表面应光滑平整，无渗漏，无折皱或其他缺陷；

#### 4、内径63.5ＭＭ，长度25Ｍ，单位长度质量（Ｇ/Ｍ）≤480；有试验压力、爆破压力、延伸率、膨胀率、弯曲性、黏附性、耐低温性能、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、空气老化、耐磨性能、连接性能等。

#### 水带必须依据：GB 6246-2011《消防水带》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则、 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则、灭火设备产品、消防水带产品》出具检测报告，复印件加盖单位公章，提供原件备查。

#### 5、本项目报价包含材料、更换人工、安全等一切相关费用，提供货物样品的品牌、质量必须得到招标方的认可，方可签订合同，样品和实际货物一致，按合同付款。

**五、服务和质量要求**

1、供货方更换到位（含抱箍、接头还使用原有接头，不能使用的接头供货方免费更换）；

2、质保期一年，质保期内非人为损坏的，供货方需免费更换；

3、消防水带生产日期需为近三个月，如不符合，供货方需免费更换。

**六、付款方式**

待安装到位验收后，经采购方验收合格后结算。

**七、报价要求**

1、报价人报价不得更改，**报价包含但不限于产品费用、运输费、人工费、税费等服务期间所可能发生的一切费用，**采购方不再支付其他任何费用。一旦成交，采购人将不会对其报价做出其他补偿；

2、报价应包含完成本项目的所有费用，报价人漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

3、除另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但询价文件未列明的情形，则报价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行；

4、报价人提交的响应文件，按下列顺序叠放，包括但不限于：

4.1报价单（格式见附表1）；

4.2营业执照复印件；

4.3法人身份证复印件、若有授权代表请提供身份证复印件及授权委托书；

4.4提供《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》，并加盖公章；

4.5三年内无不良记录书面承诺；

4.6供货方更换到位的服务承诺；

4.7质保期一年，质保期内非人为损坏的，供货方需免费更换的服务承诺；

4.8消防水带生产日期需为近三个月，如不符合，供货方需免费更换的服务承诺。

4.9其他佐证材料等；

4.10提供符合相关标准的消防水带样品。

除样品单独包装，其余文件加盖公章，装订成册并**加盖骑缝章**，一式壹份，**用文件袋包装并在文件袋封口处加盖公章密封或由授权代表签字密封，在文件袋正面标明公司全称、联系人及联系电话，**邮寄或现场送达。

地址：厦门市湖里区宜宾路92-98号门诊A区5楼保障保卫部

联系方式：保障保卫部 刘老师（收） 0592-2569658

项目响应文件送达截止时间2024年3月12日17:00前，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

**八、其他说明：**

1、响应文件一经收取不予退回，若报价符合要求的供应商不足三家，本项目将重新组织采购；

2、采购小组将根据报名情况择期评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的被询价供应商中，按照报价最低的方法确定成交供应商。在具备资格的投标公司仅有2家（含）以下的情况下，项目流标；3家及3家以上公司参与且符合条件的情况下，最低价者中标。

反馈电话：保障保卫部 刘老师/卢老师 0592-2569658

（时间：早上8:30-11:00，下午15:00-16:30）

监督科室：厦门市儿童医院监察审计室：0592-2529235

 厦门市儿童医院

复旦大学附属儿科医院厦门医院

 2024年3月6日

**附件**

**报价函**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报价** | **项目负责人** | **备注** |
| XXX项目 |  |  | 附报价明细清 |

1、由报价人自主报价，但不得超过询价人所定范围；

2、本项目设最高限价，凡报价超限价的按作废标处理。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日